Objekty na stokové síti - rozdělení

VY_32_INOVACE_19_382

| Projekt MŠMT | EU peníze středním školám |
| --- | --- |
| Název projektu školy | ICT do života školy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771 |
| Šablona | III/2 |
| Sada | 19 |
| Anotace | Seznámení žáků s objekty stokových sítí a kanalizace pro obor Technická zařízení budov |
| Klíčová slova | Splašková voda, spojná šachta, žumpa, septik, čistírna odpadních vod, spadiště a shybka |
| Předmět | Zdravotechnika |
| Autor, spoluautor | Ing. František Jonák |
| Jazyk | Čeština |
| Druh učebního materiálu | Výklad |
| Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor |
| Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, doplňování myšlenkové mapy- student si upřesní- doplní informace o stokování a objektech na stokové síti a kanalizaci |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola |
| Cílová skupina | 4. ročník, žáci 18 – 20 let, obor Technická zařízení budov |
| Speciální vzdělávací potřeby | ne |
| Zdroje | viz poslední strana |

Rozdělení objektů stokování a kanalizace

- Šachtice

- Spádiště a skluzy

- Odlehčovací komory

- Shybky

- Žumpy

- Septiky

- Čistírny odpadních vod – domovní, centrální

- Zasakovací systémy dešťových vod

- Akumulační systémy dešťových vod

- Lapače štěrků, česla, česlice

- Lapače tuků a olejů

- Nádrže na čištění prům. odpadních vod

- Speciální šachtice a ostatní (měřící, uzavírací, rozřeďovací, kalová pole)

Spojná šachtice - plast

Zemní filtr - pohled

Zemní filtr – schéma řezu

Sorpční odlučovač ropných látek - pohled

Sorpční odlučovač ropných látek – schéma

Biologický plastový septik - pohled

Biologický plastový septik - schéma

Plastová tlaková čerpací šachtice - pohled

Plastová tlaková čerpací šachtice - schéma

Schéma osazení biofiltru do terénu

Schéma osazení zemního filtru do terénu

- Souhrn učiva

- Otázky pro opakování

- Jaké znáš objekty na kanalizaci

- Popiš části lapače tuků

- Popiš části biologického septiku

4. Popiš části tlakové čerpací stanice

- Použité zdroje

Sborník – katalog, prezentační CD a www stránky firmy- společnosti „ Aquion,s.r.o “ a „ EKOSYSTEM“

( souhlas s použitím výše uvedených zdrojů je archivován u zpracovatele DUM )