Zastřešení budov – ploché střechy 
ZADÁNÍ:

- Vysvětlete co je to spádová vrstva u plochých střech a vysvětlete na příkladech, jakými způsoby může být tvořena  - příklady nakreslete. (8b.)

- Nakreslete skladbu pláště zelené střechy a její části popište. Uveďte výhody a nevýhody zelených střech oproti běžným plochým střechám. (8b.)

- Vysvětlete rozdíl mezi jednoplášťovou a dvouplášťovou střechou a vysvětlete na schématu. (4b.)

- Napište, jaké základní požadavky musí splňovat plochá střecha. (3b.)

- Uveďte, jakými způsoby může být odvodněna plochá střecha a uveďte zásady, které musí odvodnění splňovat. Alespoň dva různé způsoby řešení odvodnění ploché střechy nakreslete (schematický půdorys a řez). (6b.)

- Vysvětlete pojmy (v rámci plochých střech): (7b. – otázka b) 2 body, ostatní za 1 bod.)

  - separační vrstva

  - větraná a nevětraná střecha

  - vegetační vrstva

  - střecha s opačným pořadím vrstev

  - technologická voda

  - drenážní vrstva