Vodorovné nosné konstrukce - stropy

ZADÁNÍ:

- Vyjmenujte základní požadavky na vodorovné nosné konstrukce

- Rozdělte vodorovné nosné konstrukce dle statického a konstrukčního (materiálového) řešení

- Nakreslete a popište jednotlivé části valené klenby (názvosloví klenby)

- Napište, co víte o dřevěném rákosníkovém stropu, řez stropem nakreslete a popište

- Napište, co vše víte o stropu „POROTHERM“, nakreslete a popište schéma řezu stropu

- Vysvětlete a nakreslete následující pojmy

  - Křížová klenba

  - Zdvíhané stropy

  - Předpjatý panel

  - Ztužující pozední věnec

  - Hřibový strop