Práce s neuměleckým textem 
Styl odborný II

Nahnilé zhlaví stropnic

Zjistíme-li, že některá stropnice má nahnilé zhlaví, odkryjeme ji seshora tak, že odstraníme 
v potřebné části podlahy včetně násypu, přeřízneme prkna záklopu na sousedních zdravých trámech a odstraníme je. Trám s poškozeným zhlavím podepřeme a pomocí klínků nebo zvedáku zvedneme asi o 10 až 20 mm nad správnou úroveň. Po odstranění podpory pak strop opět klesne. Nahnilé zhlaví odřízneme, rozšíříme úložnou kapsu ve zdivu, položíme nové naimpregnované podkladní prkénko a ke zbytku trámu připevníme z obou stran pomocí tří šroubů nebo dlouhých hřebíků dvě dřevěné naimpregnované příložky. Toto nové zhlaví nesmí být těsně zazděno, ale musí mít kolem sebe asi 30 až 50 mm mezeru. Můžeme použít i jiný způsob. Místo nového zhlaví z příložek uložíme zkrácený trám na dřevěnou výměnu, spočívající na sousedních zdravých trámech. Výměnu s trámy spojíme buď klasickou tesařskou vazbou se zapuštěním a čepem, nebo tam, kde nad stropem je nevyužité podkroví, můžeme na zdravé sousední stropnice dřevěnou výměnu položit a zkrácený trám po odříznutí zhlaví na výměnu zavěsíme ocelovým táhlem se závitem. Zjistíme-li, že nahnilé zhlaví je u více nebo dokonce u všech stropnic, a nechceme-li budovat celý strop nový, můžeme zkrácené stropní trámy po odřezání nehnilých zhlaví uložit 
na průběžný ocelový nosník uložený na ocelových konzolách při nosné zdi. Z důvodů vzhledových ocelové nosníky oplentujeme.

(Vzhledem k povaze úloh není uveden zdroj.)

- Charakterizujte výchozí text z hlediska objektivních slohotvorných činitelů.

- Popište text z hlediska uplatnění subjektivních slohotvorných činitelů.

- Určete funkci výchozího textu.

- Pojmenujte funkční styl výchozího textu, na výňatku doložte jeho charakteristické rysy.

- Určete slohový postup, který byl uplatněn při výstavbě daného textu.

- Pojmenujte slohový útvar výchozího textu a připomeňte typické znaky tohoto útvaru.

- Vyjmenujte další slohové útvary daného funkčního stylu.

- Charakterizujte jazykové prostředky použité ve výchozím textu.