[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_14_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Zapojení světelného okruhu pomocí dvoupólového vypínače
                č.: 2

Očekávaný výstup: Řeší úkoly dle zadání

Druh učebního materiálu: Pracovní list

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Pracovní list
Světelný okruh

Dvoupólový vypínač  - Řazení č. 2 
Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.
varianta 1

        Základní schéma pro síť TN-C                     Základní schéma pro síť TN-S 
        ( jen ve starých zástavbách)
        ochrana nulováním



      ochrana zemněním

[image: image1.emf]          
[image: image2.png]PEN




       
       Instalační schéma pro síť TN-C                    Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image3.png]


[image: image4.png]



      Prováděcí schéma pro síť TN-C                   Prováděcí schéma pro síť TN-S
[image: image5.png]


[image: image6.png]PEN





	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,PEN )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)

1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 2

1 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý
	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)

1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 2

1 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


varianta 2
       Základní schéma pro síť TN-S 
       ochrana zemněním

[image: image7.png]



       Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image8.png]



      Prováděcí schéma pro síť TN-S

[image: image9.png]



	Rozpis materiálu:

1 x Svorkovnice   ( L,N,PE )

2 x Instalační krabice (KU nebo KP)

1 x Svorkovnice ( věneček )

1 x Vypínač č. 2

2 x Svítidlo
      Vodiče CY 1,5 hnědý
      Vodiče CY 1,5 světle modrý
      Vodiče CY 1,5 zelenožlutý


Pracovní list
Světelný okruh

Dvoupólový vypínač  - Řazení č. 2 (řešení) 

Podle základního a instalačního schématu navrhněte zapojení schémata prováděcího a následně toto zapojení proveďte na panelech.

Přívodní svorky na vypínačích jsou označena “šipkou v kroužku“ nebo P a nebo + znakem.
varianta 1


        Základní schéma pro síť TN-C                     Základní schéma pro síť TN-S 
        ( jen ve starých zástavbách)
        ochrana nulováním



      ochrana zemněním

[image: image10.png]B
IS
NN




[image: image11.png]—

——

Wo ﬁ
' _N =\
®




[image: image12.png]G

——

L
- |=]8



       Instalační schéma pro síť TN-C                    Instalační schéma pro síť TN-S

[image: image13.png]0 |
EIEANE





      Prováděcí schéma pro síť TN-C                    Prováděcí schéma pro síť TN-S


varianta 2

       Základní schéma pro síť TN-S 
       ochrana zemněním


       Instalační schéma pro síť TN-S


      Prováděcí schéma pro síť TN-S


