[image: image9.emf]

 
Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             
    technologií Brno



Autor: Zbyněk Lecián



Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521


Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                
       kompetencí žáků středních škol


Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_29_LEZB



Předmět: Odborný výcvik elektro

Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     
   jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     
   zapojení SA 10, CRM-91H atd. )

Anotace: Vyřešit teoretické kontrolní otázky na  téma zapojení světelných 
                          okruhů řazení č.: 1/0, 1S, 1So


Očekávaný výstup: Vyřešit kontrolní otázky dle zadání


Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 5
[image: image9.emf][image: image10.png]O



[image: image11.png]


1)  Doplňte zapojení instalačního schématu             2) Doplňte zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 1/0 síť TN-S.                              pro vypínač řazení 1S  a  1So síť TN-S.
     Spotřebič je napájen 230 Vst
                   






 
                                                                                 
3) Napiš značku a jednotku těchto veličin:
	Název:
	Vlnová délka
	Teplota
	Barevná teplota
	Svítivost
	Frekvence
	Výkon
	Impedance

	Značka:
	
	
	
	
	
	
	

	Jednotka:
	
	
	
	
	
	
	


4) Doplňte zapojení základního sch. pro            5) Doplňte zapojení základního sch. pro 
    spínač řazení 1So v síti TN-S.                                 spínač řazení 1S v síti TN-S.:

[image: image1.png]


                        [image: image2.png]



6)  Jaký je rozsah vlnové délky světla co lidské oko vnímá ?

[image: image12.png]


[image: image13.png]_
EEE

—/_@



7)  Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v sítí mn          8)  Doplňte zapojení řazení č.1/0 v sítí TN-S                                                    


[image: image14.png]EEE




[image: image15.png]


[image: image16.png]



9) Co vyjadřují tyto značky?

10)  Doplňte zapojení řazení č. 1S v sítí TN-S     11) Doplňte zapojení řazení č.1So v síti TN-S.                                       
[image: image17.png]



[image: image18.png]



[image: image19.png]




12) Stupeň krytí se dá znázornit i grafickou značkou. Co znamená tato?


 

13)  Co je třída ochrany I a jakou má grafickou značku?
14) Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v síti TN-C.      15) Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v síti mn.                                                                                
  [image: image3.png]PEN




                      [image: image4.png]


        
Souhrnné kontrolní otázky
Světelný okruh 5 (řešení)
[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]



1)  Doplňte zapojení instalačního schématu             2) Doplňte zapojení instalačního schématu    
     pro vypínač řazení 1/0 síť TN-S.                              pro vypínač řazení 1S  a  1So síť TN-S.
     Spotřebič je napájen 230 Vst
                   




                                                                                                        

 
                                                                                 

3) Napiš značku a jednotku těchto veličin:

	Název:
	Vlnová délka
	Teplota
	Barevná teplota
	Svítivost
	Frekvence
	Výkon
	Impedance

	Značka:
	λ
	t
	
	L
	f
	P
	Z

	Jednotka:
	m
	°C
	K
	cd
	Hz
	W
	Ω


4) Doplňte zapojení základního sch. pro            5) Doplňte zapojení základního sch. pro 
    spínač řazení 1So v síti TN-S.                                 spínač řazení 1S v síti TN-S.:

[image: image5.png]


        [image: image6.png]





6)  Jaký je rozsah vlnové délky světla co lidské oko vnímá?


 Od 380nm do 790nm.
[image: image23.png]


[image: image24.png]


7)  Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v sítí mn          8)  Doplňte zapojení řazení č.1/0 v sítí TN-S                                                    

                                  

[image: image25.png]


[image: image26.png]


9) Co vyjadřují tyto značky?


 
 Třída ochrany II ( dvojitá izolace )  ;   Oddělovací ochranný transformátor   ;   Uzemnění

10)  Doplňte zapojení řazení č. 1S v sítí TN-S     11) Doplňte zapojení řazení č.1So v síti TN-S.                                       


          

12) Stupeň krytí se dá znázornit i grafickou značkou. Co znamená tato?

      Stupeň krytí  IP 44.
 
13)  Co je třída ochrany I a jakou má grafickou značku?

     Ochrana pomocí ochranného uzemnění. Spotřebič má základní izolaci. 

14) Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v síti TN-C.      15) Doplňte zapojení řazení č. 1/0 v síti mn.                                                                                


     [image: image7.png]&%




                   [image: image8.png]Ol




                              

