[image: image22.png]




 
Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             
    technologií Brno



Autor: Zbyněk Lecián



Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521


Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                
       kompetencí žáků středních škol


Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_30_LEZB



Předmět: Odborný výcvik elektro

Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     
   jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     
   zapojení SA 10, CRM-91H atd. )

Anotace: Odpovědět  na souhrnné otázky týkající se světelných rozvodů
                          a základů elektrotechniky.               
                                 Doplňovačka.                  


Očekávaný výstup: Vyřešit otázky dle zadání – kontrola všeobecných 
                                          znalostí studenta 


Druh učebního materiálu: Souhrnné kontrolní otázky
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnné kontrolní otázky - doplňovačka
Světelný okruh 6
Schématické silnoproudé značky do instalačního (jednopólového) schématu, 

  1)  Kabel tří vodičů

  2)  Spínač řazení č.: 5

  3)  Žárovkové svítidlo

  4)  Spínač řazení č.: 3 

  5)  Propojovací (instalační) krabice
  6)  Spínač řazení č.: 03
  7)  Zářivkové svítidlo
  8)  Spínač řazení č.: 6S
  9)  Kabel tří vodičů (fázový, střední a ochranný)
10)  Spínač řazení č.: 7
11)  Spínač řazení č.: 5A (6+1)
12)  Spínač řazení č.: 4

13)  Kabel dvou vodičů (fázový, sloučený střední a ochranný)

14)  Spínač řazení č.: 5B  (6+6)

15)  Spínač řazení č.: 1/0S

Značky a jednotky elektrických i neelektrických veličin.
16)  Napětí

17)  Vlnová délka
18)  Frekvence

19)  Světelný tok
20)  Proud
21)  Osvětlení
22)  Vodivost

23)  Kapacita
24)  Svítivost
25)  Vykon

Zkratky na silnoproudých výkresech.

26)  Podružný rozvaděč
27)  Síť kde PE vodič je veden odděleně 
28)  Ochranný vodič
29)  Proudový chránič
30)  Hlavní jistič před elektroměrem
31)  Elektrárenská zem
32)  Hlavní vypínač u podružného rozvaděče
33)  Co znamená zkratka - J(6A/B)
34)  Elektroměrový rozvaděč
35)  Společný ochranný a střední vodič
Schématické silnoproudé značky do zjednodušeného (základního) schématu. 

36)  1f jistič
37)  Dvoupólový spínač řazení č. 2
38)  Střídavý přepínač řazení č. 6

39)  Tlačítkový spínač řazení č. 1/0 

40)  Sériový přepínač řazení č. 5

Souhrnné kontrolní otázky - doplňovačka
Světelný okruh 6 (řešení)
[image: image1.emf]
[image: image2.png]Doplitovacka Inéno apimen Trida:
1 3 I 2 3

2 10 13 2% E

3 1 19 7 35

4 12 b1} 23 36

5 13 2 bl 37

6 14 2 a0 a8

7 15 23 al 1

8 16 % a2 a0
Potet oprav: Potet profkrtoutych pols

Poget fatnch odpové

Hodnocens

Poget sprévnych odpovedi




[image: image3.png]



                                                               λ [ m ]                  P [ W ]               jistič 6A
[image: image4.png]


[image: image5.png]



                                                               f [ Hz ]                    PR                      ER                    
[image: image6.png]


[image: image7.png]



                                                              Φ [ lm ]                   TN-S                   PEN             
[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]



                                                               I [ A ]                      PE                             
[image: image11.png]


[image: image12.png]



[image: image13.png]


                                                               E [ lx ]                PCH (FI)                                  
[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]



                                                               G [ S ]                    HJ                                         
[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]


                                                               C [ F ]                      N                                          
[image: image20.png]


[image: image21.png]—oF o




                                   U [ V ]                  L [ cd ]                    HV                                            
[image: image22.png]