[image: image3.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_32_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)

Anotace: Odpovědět v testu na otázky týkající se rozvodů el. energie                  

Očekávaný výstup: Vyřešit testovací otázky dle zadání – kontrola 
                                  všeobecných znalostí studenta

Druh učebního materiálu: Souhrnný test - DOPLŇOVAČKA
Souhrnný test - doplňovačka
Rozvody el. energie 2
Schématické silnoproudé značky do instalačního (jednopólového) schématu

  1)  Kabel tří vodičů ( L, N, PE )

  2)  1f zásuvka 

  3)  Žárovkové svítidlo

  4)  Dvoužilový vodič ( L a PEN )

  5)  Propojovací (instalační) krabice
  6)  Spínač řazení č.: 1
  7)  Zářivkové svítidlo
  8)  Rozvaděč nebo rozvodnice

  9)  Kabel tří vodičů (dva fázové, sloučená funkce střední a ochranný)
10)  Jistič 1f

Značky a jednotky elektrických i neelektrických veličin.
11)  Elektrická práce
12)  Délka
13)  Účinnost
14)  Perioda
15)  Impedance
16)  Napětí
17)  Kapacita

18)  Frekvence

19)  Odpor

20)  Proud

Schématické silnoproudé značky do zjednodušeného (základního) schématu 
21)  Proudový chránič
22)  Pojistka
23)  Jistič 1f
24)  Tlačítkový spínač řazení č. 1/0
25)  Sériový přepínač 
26)  Jednopólový spínač 
27)  Sériový přepínač střídavý řazení č. 6+1 (5A)
28)  Třípólový spínač řazení č. 3
29)  Křížový přepínač řazení č. 7
30)  Tlačítkový spínač řazení č. 0/1 

Zkratky elektrických prvků, předmětů; značení el. materiálu ; rozvody el. vedení
31)  Plochý kabel měděný, tří žilý, průměr 1,5mm2
32)  Klasická velká objímka na žárovky
33)  Který průměr vodiče v této řadě se nevyrábí 1; 1,5; 2,5; 5; 6; 10; 16mm2
34)  Síť v které je ochranný vodič veden odděleně
35)   Vodič ohebný měděný 
36)   Jak hluboko se pokládá kabelové vedení do chodníku 
37)   Vodič plný měděný 

38)   Kolik musí být do hloubky volného prostoru před elektroměrovým rozvaděčem 
39)   Kulatý kabel měděný, dvou žilý, průměr 2,5mm2
40)   Jak se značí hlavní jistič 

Souhrnný test - doplňovačka
Rozvody el. energie 2 (řešení)
[image: image1]
[image: image3.emf][image: image4.png]


    

                                                               C [ F ]                    
[image: image24.png]


                 5mm                                                                                                                      

[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]


                                                              f  [ Hz ]                                           TN-S                                                                                                                       

[image: image8.png]


[image: image9.png]



                                   E [ Wh ]               R [Ω ]                                             CYA                                                                                                                              

[image: image10.png]Doplitovacka Inéno apimen Trida:
1 3 I 2 3

2 10 13 2% E

3 1 19 7 35

4 12 b1} 23 36

5 13 2 bl 37

6 14 2 a0 a8

7 15 23 al 1

8 16 % a2 a0
Potet oprav: Potet profkrtoutych pols

Poget fatnch odpové

Hodnocens

Poget sprévnych odpovedi





[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


            
[image: image2]                  l  [ Wh ]                 I [ A ]                                             35cm                                                                                                                                                                                                                       

                                   η [ % ]                                                                         CY                                                                                                                 

                                   T [ s ]                                                                         800mm                                                                                                                

                                     Z [Ω]                                          CYKYLo 3x1,5               CYKY 2x2,5                                                                                                                                     

                                     U [V]                                             E27                      HJ                                                                                                                                                                                                                                                







[image: image21.png]—oF o



[image: image22.png]


[image: image23.png]


