## Slide 1
NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
AUTOR: Bc. Petr Poledník
TEMA: Počítačové systémy
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0458

## Slide 2: Servery
Server – nadřazená stanice poskytující služby klientům
Hardware – je různorodý, od obyčejných stanic po výkonné a spolehlivé výpočetní systémy
Software - specializované OS nebo jen aplikace poskytující žádané služby

## Slide 3: Dělení dle služeb
Souborový – slouží k ukládání a sdílení dat
Webový – jsou zde provozovány webové stránky
Proxy – řídí přístup do jiné sítě (WAN)
Databázový – je zde provozována databáze
Aplikační – pro specifické aplikace (mail, hry)
DNS – pro překlad IP adres na doménové názvy
DHCP – pro přidělování IP adres

## Slide 4: Zabezpečení serveru
Základními požadavky na server jsou nepřetržitý provoz a bezpečnost dat, které spravuje
Servery zabezpečujeme proti výpadku a zničení hardwaru, připojení a zneužití obsahu

## Slide 5: Možnosti zabezpečení
Polohou – rizikové umístění
Přístupem – proti nepovolanému vstupu
Prostředím – teplota, vlhkost, prašnost
Připojením – více providerů, síťových karet
Napájením – generátory, baterie (UPS), zdroje
Před útoky – firewall, hesla, šifrování
Požárem – přístroje s hasícím plynem

## Slide 6: Redudance zařízení
Pro zvýšení výkonu a spolehlivosti (při výpadku) hardware znásobujeme jeho množství:
Napájecí zdroje
Síťové karty
Pevné disky
Operační paměti
Procesory
Síťových prvků

## Slide 7: Další pojmy
Daemon – služba v Unixových systémech
Service – služba v MS systémech
Dedikovaný server – server pouze k jednomu účelu
Nededikovaný server – slouží i jako stanice
Autentizace – ověření podle jména a hesla
Autorizace – povolení přístupu

## Slide 8
Zdroje informací:
[1] www.wikipedia.cz
[2] www.optimalizovane-it.cz
Citace:
[3] www.svetsiti.cz