| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Ing. Jan Weiser |
| Název DUMu: | Ohmův zákon – pracovní sešit |
| Tematická oblast: | Základy elektrotechniky |
| Ročník: | 2. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | červenec 2012 |

ANOTACE

Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o základních principech elektrotechniky potřebné k snazšímu pochopení fungování složitějších elektrických a elektronických systémů v dnešních motorových vozidlech.

Jednotlivé DUMy v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.

Konkrétně tento pracovní sešit zaměřen na procvičení Ohmova zákona.

Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Návod:

Tento pracovní list navazuje výklad Ohmova zákona.

Pracovní list je možné využít jak samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů."

| 1. | Ke zdroji napětí 230V je připojena topná spirála o odporu 50W. Jaký proud prochází spirálou? |
| --- | --- |
| 2. | Při napětí 12V prochází rezistorem proud 20mA. Jaký je odpor rezistoru? |
| 3. | Obvodem s odporem 1,5kW smí procházet proud maximálně 0,03A. Jaké napětí smí mít zdroj, který obvod napájí? |
| 4. | Stanovte odpor vodiče, kterým prochází proud 25mA při napětí 175V. |
| 5. | Jak velký proud prochází vodičem s odporem 0,4M, je-li připojen na napětí 1,2kV? |
| 6. | Vypočítejte a doplňte chybějící hodnoty. U=; 50 V; 1 V; 4 kV; 230 V; 400 V; 24 V. R=; 100; 800; 250; 4,8; 1,2 k; 200. I=; 1,25 A; 0,125 A; 2,5 A; 0,46 A; 0,025 A; 0,4 A. |

Správné odpovědi:

- I = 4,6 A

- R = 600

- U = 45 V

- R = 7 k

- I = 3 mA

| U= | 50 V | 1000 V | 1 V | 4 kV | 12 V | 230 V | 400 V | 5 V | 24 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R= | 100 | 800 | 8 | 250 | 4,8 | 500 | 1,2 k | 200 | 60 |
| I= | 0,5 A | 1,25 A | 0,125 A | 16 A | 2,5 A | 0,46 A | 0,33 A | 0,025 A | 0,4 A |

Výukový materiál je výhradně dílem autora.