[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	ICT-PG3-3/20

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Jan Kadlec

	Tematický celek
	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

	Ročník
	3. ročník SOŠ a SOU

	Datum tvorby
	26. 2. 2013

	Anotace
	Test – Souhrnný test

	Metodický pokyn
	Lze použít při výuce k zopakování učiva

	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..

Test – Souhrnný test
Skupina A

1. Problematikou PZTS se zabývá norma

a. ČSN EN 50-131

b. ČSN EN 20-151

c. ČSN EN 50-121

d. ČSN EN 30-151

2. PZTS prvky se zařazují do stupňů zabezpečení, kolik a jaké stupně jsou?

a. 4 (nízké, nízké-střední, střední-vysoké, vysoké)

b. 3 (nízké, střední, vysoké)

c. 4 (nízké, střední, vysoké, velmi vysoké)

d. 3 (velmi nízké, střední, vysoké)

3. Jaký detektor nepatří do prostorové ochrany?

a. PIR detektor

b. Mikrovlnný detektor

c. Otřesový detektor

d. Ultrazvukový detektor

4. S magnetickým detektorem nelze střežit

a. Garážová vrata

b. Předmět

c. Okna 
d. Prostor
5. Odpor dvojitě vyvážené smyčky (DEOL) paralelního zapojení s rezistory 2k2 s NC kontakty detektoru bude v klidu:

a. 0

b. 1k1

c. 2k2

d. Nekonečno

6. Jaký detektor nepatří do perimetrické ochrany?

a. Infračervená bariéra

b. Zemní tlakové hadice

c. Akustický detektor rozbití skla

d. Štěrbinové kabely

7. Kolik rezistorů je v zapojení jedné jednoduše vyvážené smyčky (EOL)?

a. 0

b. 1

c. 2

d. 3

8. Na jakém principu pracuje mikrovlnný detektor?
a. Princip přerušení elektrostatického pole

b. Vyrušení kmitočtu o frekvenci v řádu kHz

c. Změnu v infračerveném pásmu 
d. Dopplerův jev
Jméno : ……………………..
Datum : ……………. 


Třída : ……..
Test – Souhrnný test
Skupina B

a. Na jakém principu pracuje ultrazvukový detektor?

b. Princip přerušení elektrostatického pole

c. Dopplerův jev

d. Vyrušení kmitočtu o frekvenci v řádu kHz

e. Změnu v infračerveném pásmu

2. Kolik rezistorů je v zapojení jedné dvojitě vyvážené smyčky (DEOL)?

a. 0

b. 1

c. 2

d. 3

3. Jaký detektor nepatří do plášťové ochrany?

a. Kontaktní detektor rozbití skla
b. Kapacitní detektor

c. Akustický detektor rozbití skla

d. Magnetický detektor

4. Odpor dvojitě vyvážené smyčky (DEOL) sériového zapojení s rezistory 1k s NC kontakty detektoru bude v aktivaci:

a. Nekonečno

b. 0

c. 1k

d. 2k

5. Mikrofonické kabely se používají ke střežení

a. Oplocení okolo objektu

b. Prostor budovy

c. Předmět
d. Okna

6. Jaký detektor nepatří do předmětové ochrany?

a. Kapacitní detektor

b. Detektor ke střežení obrazů

c. Náklonový detektor

d. Detektor kouře
7. Problematikou PZTS se zabývá norma

a. ČSN EN 50-131

b. ČSN EN 48

c. ČSN EN 121

d. ČSN EN 30-151

8. PZTS prvky se zařazují do stupňů zabezpečení, kolik a jaké stupně jsou?

a. 3 (nízké, střední, vysoké)

b. 4 (nízké, střední, vysoké, velmi vysoké)

c. 3 (velmi nízké, střední, vysoké) 
d. 4 (nízké, nízké-střední, střední-vysoké, vysoké)
Řešení:
A: 1a 2a 3c 4d 5b 6c 7b 8d
B: 1b 2c 3b 4d 5a 6d 7a 8d
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image1.jpg]