Integrovaná střední škola v Semilech
28. října 607  513 01  Semily

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0240 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_9_2_4/20 |
| Název školy | Integrovaná střední škola v Semilech 28. října 607 513 01 Semily |
| Autor | Ing. Bc. Vlastimil Jirouš |
| Tematický celek | Elektrická měření – měření výkonu |
| Ročník | 3. |
| Datum tvorby | 26.10.2012 |
| Anotace | Pracovní list slouží k procvičení měření výkonu elektrického proudu při různých zapojeních. |
| Metodický pokyn | Voltmetr, ampérmetr, wattmetr, zářivkové a výbojkové svítidlo |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Úloha č. 4

- Název:  Měření výkonů.

- Cíl:	  Naučit se měřit výkony a porovnávat výsledky v zapojení AVAL a AMONT.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:  		 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |
| Zářivka - tlumivka |  |  |  |  |
| kondenzátor |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:      AVAL

Schéma zapojení:      AMONT

- Tabulka naměřených hodnot.

- Příklad výpočtu.

Do uvedených vzorců dosaďte jeden řádek tabulky.

S = U.I				Q = S2-P2

- Zhodnocení.

Uveďte,  jaké výkony odebírá daný spotřebič při jmenovitém zatížení. Porovnejte hodnoty výkonů pro jednotlivá zapojení.

- Závěr.

Uveďte, zda bylo dosaženo předem stanoveného cíle.

Úloha č. 4

- Název:  Měření výkonů.

- Cíl:	  Naučit se měřit výkony a porovnávat výsledky v zapojení AVAL a AMONT.

- Podmínky měření:  		(Doplňte následující tabulku)

|  | Na začátku měření | Na konci měření |
| --- | --- | --- |
| Napětí sítě |  |  |
| Frekvence sítě |  |  |
| Teplota místnosti |  |  |

- Použité přístroje:  		 (Doplňte následující tabulku)

| Označení přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída přesnosti | Soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |
| Výbojka |  |  |  |  |
| Tlumivka |  |  |  |  |

- Schéma zapojení:      AVAL

Schéma zapojení:      AMONT

- Tabulka naměřených hodnot.

- Příklad výpočtu.

Do uvedených vzorců dosaďte jeden řádek tabulky.

S = U.I				Q = S2-P2

- Zhodnocení.

Uveďte, jaké výkony odebírá daný spotřebič při jmenovitém zatížení. Porovnejte hodnoty výkonů pro jednotlivá zapojení.

- Závěr.

Uveďte, zda bylo dosaženo předem stanoveného cíle.