Předmět: Stavební materiály

Téma:  Porotherm – zatížení str.konstr.

Popis řešení

Stropní konstrukci můžeme zatížit pouze lehkými příčkami bez dalších úprav. Vyšší zatížení od zdiva musíme konstrukčně řešit. Výrobce navrhl různé možnosti řešení.

Projektant posoudí zatížení od zdiva a únosnost nosníků. Keramický nosník se dá též nahradit I nosičem HEA s takovou výškou, aby se dala zasunout vložka miako. Výrobce předkládá různé možnosti viz obrázek.

Výrobce uvádí další příklady ztužení stropní konstrukce s ohledem na balkon, schodišťovou žel. bet. desku, komínovou výměnu apod.

Materiál vybrán od výrobce www.wienerberger.cz ,  www.porotherm.cz

Podklad pro navrhování  - 12. Vydání str.167

Konstrukční řešení – porotherm – katalog výrobků

Otázky

1) Nakresli různé možnosti podepření zdiva, které leží na stropní konstrukci.

2) Nakresli vetknutí žel. bet. schodišťové desky do stropní konstrukce.

3) Nakresli řešení balkonu.

4) Jak provedeme komínovou výměnu – nakresli.

5) Nakresli schematicky řešení prostupu stropem.

6 )Určit vzdálenosti nosníků a umístění nízkých vložek pro zesílenou konstrukci.